## Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ** | | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1** | Αυτόματη ασφάλεια C - 10 A | TEM | 100 |  |  |
| **2** | Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A | TEM | 100 |  |  |
| **3** | Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A | TEM | 100 |  |  |
| **4** | Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A | TEM | 100 |  |  |
| **5** | Αυτόματη ασφάλεια C - 40 A | TEM | 100 |  |  |
| **6** | Αυτόματη ασφάλεια C - 50 A | TEM | 100 |  |  |
| **7** | Αυτόματη ασφάλεια C - 63 A | TEM | 100 |  |  |
| **8** | Διακόπτης ράγας 1 x 40 A | TEM | 20 |  |  |
| **9** | Διακόπτης ράγας 2 x 40 A | TEM | 10 |  |  |
| **10** | Διακόπτης ράγας 3 x 63 A | TEM | 10 |  |  |
| **11** | Διακόπτης ράγας 3 x 100 A | TEM | 5 |  |  |
| **12** | Ρελλέ προστασίας 4 x 63 Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| **13** | Ρελλέ προστασίας 4 x 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **14** | Ρελλέ προστασίας 2 x 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **15** | Ρελλέ φορτίου 2 x 20 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **16** | Ρελλέ φορτίου 3 x 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **17** | Χρονοδιακόπτης αναλογικός με εφεδρεία | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| **18** | Μεταλλική ταινία Φ 19 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **19** | Μεταλλικό κλιπ Φ 19 | TEM | 1000 |  |  |
| **20** | Μονωτικές ταινίες 19 x 20 | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| **21** | Ντουϊ βακελλίτου E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **22** | Πολύπριζα τριπλά με καλώδιο και φις schuko αρσενικό | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **23** | Φις schuko αρσενικό | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **24** | Φις schuko θηλυκό | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **25** | Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| **26** | Μεταλλικός βραχίονας μονός για ιστό ΔΕΗ | TEM | 200 |  |  |
| **27** | Κλέμα πολυπροπυλενίου 12 x 10mm2 | TEM | 80 |  |  |
| **28** | Ασφάλειες γυάλινες x3,15 Α | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| **29** | Καλώδιο NYL 2 x 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 2000 |  |  |
| **30** | Καλώδιο καουτσούκ 3 x 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **31** | Καλώδιο ΝΥL 3 x 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 2000 |  |  |
| **32** | Καλώδιο ΝΥL 3 x 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **33** | Καλώδιο ΝΥM 5 x 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **34** | Καλώδιο ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **35** | Καλώδιο ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **36** | Καλώδιο ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **37** | Καλώδιο ΝΥΥ 3 x 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **38** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 10 + 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 50 |  |  |
| **39** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **40** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **41** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 6 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **42** | Καλώδιο UTP cat 5 | ΜΕΤΡΑ | 1500 |  |  |
| **43** | Ballast AN 100 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **44** | Ballast AN 150 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **45** | Ballast AN 250 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **46** | Ballast AN 400 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **47** | Εκκινητής 70-400W | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **48** | Λαμπτήρας HQI - 250 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **49** | Λαμπτήρας HQI - 400 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **50** | Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt E40 | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **51** | Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt E27 | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| **52** | Λαμπτήρας ΑΝ 150 Watt | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| **53** | Λαμπτήρας ΑΝ 250 Watt | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| **54** | Λαμπτήρας ΑΝ 400 Watt | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| **55** | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W G24d | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **56** | Λαμπτήρας LED 20W Ε27 6400K | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **57** | Προβολέας ανοξείδωτος | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **58** | Φωτιστικό κώνου | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **59** | Φωτιστικό διπλής εκπομπής φωτός | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **60** | Προβολέας κυκλικής δέσμης | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| **61** | Αξονικό φωτιστικό σώμα | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **62** | Φωτιστικό βραχίονα LED 100W | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| **63** | Προβολέας LED 100W | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **64** | Κάλυμμα φωτιστικού Φ400 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **65** | Διακοσμητική σειρά led 10m άσπρο | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| **66** | Φωτοσωλήνας Led άσπρο | ΜΕΤΡΑ | 20.000 |  |  |
| **67** | Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
| **68** | Διακοσμητική Κουρτίνα Led 2,00 x 2,00 μ | ΤΕΜ | 80 |  |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** | | | |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |

..../..../2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ