- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

| A/A | Είδος | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Σύνολο (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χρώμα πλατικό οικολογικό | kg | 560 |  |  |
| 2 | Χρώμα ακρυλικό | kg | 320 |  |  |
| 3 | Υαλόχαρτον | τεμ | 1925 |  |  |
| 4 | Αστάρι | kg | 660 |  |  |
| 5 | Πινέλο 3" | τεμ | 55 |  |  |
| 6 | Ρολλό 18 cm | τεμ | 55 |  |  |
| 7 | Στραβοπίνελο 2" | τεμ | 55 |  |  |
| 8 | Κονταροπίνελο Νο3 | τεμ | 55 |  |  |
| 9 | Βασικό χρώμα ανάμιξης (12 λιτ.) | τεμ | 12 |  |  |
| 10 | Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος | kg | 200 |  |  |
| 11 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως | τεμ | 35 |  |  |
| 12 | Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου | τεμ | 60 |  |  |
| 13 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm | m | 75 |  |  |
| 14 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm | m | 75 |  |  |
| 15 | Κόλλα PVC | τεμ | 3 |  |  |
| 16 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins | τεμ | 250 |  |  |
| 17 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 905 mm τετράστηλα | τεμ | 7 |  |  |
| 18 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 655 mm τετράστηλα | τεμ | 10 |  |  |
| 19 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 505 mm τετράστηλα | τεμ | 14 |  |  |
| 20 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα | τεμ | 70 |  |  |
| 21 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες | τεμ | 100 |  |  |
| 22 | Καννάβι | τεμ | 6 |  |  |
| 23 | Βάνα | τεμ | 250 |  |  |
| 24 | Φλοτέρ | τεμ | 70 |  |  |
| 25 | Σπιράλ συνδέσεως | τεμ | 170 |  |  |
| 26 | Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό | τεμ | 120 |  |  |
| 27 | Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής | m2 | 300 |  |  |
| 28 | Υαλοπίνακες διπλοί plexiglass | m2 | 60 |  |  |
| 29 | Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m | τεμ | 30 |  |  |
| 30 | Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής, 40x40x2mm, μήκους 6m | τεμ | 30 |  |  |
| 31 | Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί, πάχους 5mm | m2 | 50 |  |  |
| 32 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου | τεμ | 5.400 |  |  |
| 33 | Καλώδιο computer UTP level 5 | m | 200 |  |  |
| 34 | Ακροδέκτες UTP | τεμ | 40 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 | m | 600 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 | m | 600 |  |  |
| 37 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2 | m | 50 |  |  |
| 38 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2 | m | 50 |  |  |
| 39 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 10mm2 | m | 50 |  |  |
| 40 | Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 62 Χ 50 cm | τεμ | 3 |  |  |
| 41 | Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V | τεμ | 350 |  |  |
| 42 | Πρίζα χωνευτή | τεμ | 200 |  |  |
| 43 | Πρίζα ΟΤΕ χωνευτή | τεμ | 50 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 18 W | τεμ | 2.000 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 36 W | τεμ | 3.000 |  |  |
| 46 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 58 W | τεμ | 400 |  |  |
| 47 | Ρελέ διαφυγής 3x40 A κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου | τεμ | 15 |  |  |
| 48 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α | τεμ | 50 |  |  |
| 49 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α | τεμ | 50 |  |  |
| 50 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α | τεμ | 30 |  |  |
| 51 | Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα | τεμ | 101 |  |  |
| 52 | Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως) | τεμ | 59 |  |  |
| 53 | Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED πλήρες, με λαμπτήρες | τεμ | 702 |  |  |
|  |  |  | Αξία |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2

| A/A | Είδος | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Σύνολο (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου με διάφορα υλικά | m2 | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | Αξία |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ