## Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ** | | | | | |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Αυτόματη ασφάλεια C - 10 A | TEM | 50 |  |  |
| 2 | Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A | TEM | 50 |  |  |
| 3 | Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A | TEM | 50 |  |  |
| 4 | Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A | TEM | 50 |  |  |
| 5 | Αυτόματη ασφάλεια C - 40 A | TEM | 50 |  |  |
| 6 | Αυτόματη ασφάλεια C - 50 A | TEM | 50 |  |  |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια C - 63 A | TEM | 50 |  |  |
| 8 | Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 A | TEM | 40 |  |  |
| 9 | Διακόπτης ράγας 2 Χ 40 A | TEM | 40 |  |  |
| 10 | Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 A | TEM | 40 |  |  |
| 11 | Διακόπτης ράγας 3 Χ 100 A | TEM | 40 |  |  |
| 12 | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 13 | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 14 | Ρελλέ προστασίας 2 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 15 | Ρελλέ φορτίου 2 Χ 20 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 16 | Ρελλέ φορτίου 3 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 17 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός με εφεδρεία | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 18 | Μεταλλική ταινία Φ 19 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 19 | Μεταλλικό κλιπ Φ 19 | TEM | 1.000 |  |  |
| 20 | Μονωτικές ταινίες 19 Χ 20 | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 21 | Ντουϊ πλαστικό E-27 | ΤΕΜ | 95 |  |  |
| 22 | Πολύπριζα τριπλά με καλώδιο και φις schuko αρσενικό | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 23 | Φις schuko αρσενικό | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 24 | Φις schuko θηλυκό | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 25 | Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 26 | Μεταλλικός βραχίονας μονός για ιστό ΔΕΗ | TEM | 220 |  |  |
| 27 | Κλέμα πολυπροπυλενίου 12x10mm2 | TEM | 200 |  |  |
| 28 | Ασφάλειες γυάλινες 5Χ20 3,15 Α | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 29 | Καλώδιο NYL 2 X 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 30 | Καλώδιο καουτσούκ 3 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 31 | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥM 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 + 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 50 |  |  |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 41 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 42 | Καλώδιο UTP cat 5 | ΜΕΤΡΑ | 1.500 |  |  |
| 43 | Ballast AN 100 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 44 | Ballast AN 150 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 45 | Ballast AN 250 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 46 | Ballast AN 400 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 47 | Εκκινητής 70-400W | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
| 48 | Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt E40 | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
| 49 | Λαμπτήρας ΑΝ 70 Watt E27 | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 50 | Λαμπτήρας ΑΝ 150 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 51 | Λαμπτήρας ΑΝ 250 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 52 | Λαμπτήρας ΑΝ 400 Watt | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 53 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W G24d | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 54 | Λαμπτήρας LED 13W Ε27 6500K | ΤΕΜ | 5.000 |  |  |
| 55 | Φωτιστικό βραχίονα LED 100-110W | ΤΕΜ | 220 |  |  |
| 56 | Προβολέας LED 100W | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 57 | Κάλυμμα φωτιστικού Φ400 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 58 | Διακοσμητική σειρά led 10m άσπρο | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 59 | Φωτοσωλήνας Led άσπρο | ΜΕΤΡΑ | 30.000 |  |  |
| 60 | Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 61 | Διακοσμητική Κουρτίνα Led 2,00 Χ 2,00 μ | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 62 | Μεταλλικός ιστός 4μ | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 63 | Φωτιστικό σώμα κορυφής LED 90-100W | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 64 | Φωτιστικό σώμα απλίκα οροφής | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 65 | Φωτιστικό σώμα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι σατινέ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 66 | Φωτιστικό σώμα απλίκα γκρι αλουμίνιο | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 67 | Φωτιστικό σώμα δαπέδου πράσινο σκούρο | ΤΕΜ | 60 |  |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** | | | |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |