ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 1

| A/A | Είδος | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Σύνολο (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χρώμα πλαστικό οικολογικό | kg | 560 |  |  |
| 2 | Χρώμα ακρυλικό | kg | 320 |  |  |
| 3 | Υαλόχαρτον | τεμ | 1925 |  |  |
| 4 | Αστάρι | kg | 660 |  |  |
| 5 | Πινέλο 3» | τεμ | 55 |  |  |
| 6 | Ρολλό 18 cm | τεμ | 55 |  |  |
| 7 | Στραβοπίνελο 2» | τεμ | 55 |  |  |
| 8 | Κονταροπίνελο Νο3 | τεμ | 55 |  |  |
| 9 | Βασικό χρώμα ανάμιξης (12 λιτ.) | τεμ | 30 |  |  |
| 10 | Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος | kg | 200 |  |  |
| 11 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως | τεμ | 50 |  |  |
| 12 | Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου | τεμ | 60 |  |  |
| 13 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm | m | 300 |  |  |
| 14 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm | m | 350 |  |  |
| 15 | Κόλλα PVC | τεμ | 13 |  |  |
| 16 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins | τεμ | 250 |  |  |
| 17 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 905 mm τετράστηλα | τεμ | 7 |  |  |
| 18 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 655 mm τετράστηλα | τεμ | 10 |  |  |
| 19 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 505 mm τετράστηλα | τεμ | 16 |  |  |
| 20 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα | τεμ | 200 |  |  |
| 21 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες | τεμ | 75 |  |  |
| 22 | Καννάβι | τεμ | 6 |  |  |
| 23 | Βάνα | τεμ | 250 |  |  |
| 24 | Φλοτέρ | τεμ | 200 |  |  |
| 25 | Σπιράλ συνδέσεως | τεμ | 275 |  |  |
| 26 | Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό | τεμ | 200 |  |  |
| 27 | Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής | m2 | 300 |  |  |
| 28 | Υαλοπίνακες διπλοί plexiglass | m2 | 150 |  |  |
| 29 | Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m | τεμ | 30 |  |  |
| 30 | Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής, 40x40x2mm, μήκους 6m | τεμ | 30 |  |  |
| 31 | Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί, πάχους 5mm | m2 | 100 |  |  |
| 32 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου | τεμ | 5.400 |  |  |
| 33 | Καλώδιο computer UTP level 5 | m | 600 |  |  |
| 34 | Ακροδέκτες UTP | τεμ | 120 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 | m | 600 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 | m | 600 |  |  |
| 37 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2 | m | 50 |  |  |
| 38 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2 | m | 50 |  |  |
| 39 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 10mm2 | m | 50 |  |  |
| 40 | Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 62 Χ 50 cm | τεμ | 12 |  |  |
| 41 | Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V | τεμ | 350 |  |  |
| 42 | Πρίζα σούκο χωνευτή | τεμ | 100 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 18 W | τεμ | 2.500 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 36 W | τεμ | 3.000 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 58 W | τεμ | 500 |  |  |
| 46 | Ρελέ διαφυγής 3x40 A κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου | τεμ | 20 |  |  |
| 47 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α | τεμ | 50 |  |  |
| 48 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α | τεμ | 50 |  |  |
| 49 | Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α | τεμ | 30 |  |  |
| 50 | Ασφάλεια τύπου «φυσίγγιο», 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα | τεμ | 120 |  |  |
| 51 | Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως) | τεμ | 507 |  |  |
| 52 | Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED πλήρες, με λαμπτήρες | τεμ | 780 |  |  |
|  |  |  | Αξία |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |

Σημείωση προς τους οικονομικούς φορείς:

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και η υποβολή του Εντύπου οικονομικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Όλες οι τιμές να είναι σε ευρώ και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Για την (εταιρία),

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα περί νομικών προσώπων και υπογραφή)