

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**  **Η/Μ ΕΡΓΩΝ** | **ΤΙΤΛΟΣ :** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**  **Προϋπολογισμός: 149.999,08€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)** |

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων και τους περιλαμβάνει στον σφραγισμένο Φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Ο Πίνακας συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια.

Οι τιμές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών θα αφορούν στην παράδοση και εγκατάστασή τους, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Αυτόματη ασφάλεια C - 10 A | TEM | 50 |  |  |
| 2 | Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A | TEM | 50 |  |  |
| 3 | Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A | TEM | 50 |  |  |
| 4 | Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A | TEM | 50 |  |  |
| 5 | Αυτόματη ασφάλεια C - 40 A | TEM | 50 |  |  |
| 6 | Αυτόματη ασφάλεια C - 50 A | TEM | 50 |  |  |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια C - 63 A | TEM | 50 |  |  |
| 8 | Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 A | TEM | 40 |  |  |
| 9 | Διακόπτης ράγας 2 Χ 40 A | TEM | 40 |  |  |
| 10 | Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 A | TEM | 40 |  |  |
| 11 | Διακόπτης ράγας 3 Χ 100 A | TEM | 40 |  |  |
| 12 | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 13 | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 14 | Ρελλέ προστασίας 2 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 15 | Ρελλέ φορτίου 2 Χ 20 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 16 | Ρελλέ φορτίου 3 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 17 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός με εφεδρεία | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 18 | Μονωτικές ταινίες 19 Χ 20 | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 19 | Φις schuko αρσενικό | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 20 | Φις schuko θηλυκό | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 21 | Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 22 | Ασφάλειες γυάλινες 5Χ20 3,15 Α | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 23 | Καλώδιο NYL 2 X 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 24 | Καλώδιο καουτσούκ 3 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 25 | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 27 | Καλώδιο ΝΥM 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 + 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 50 |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1.000 |  |  |
| 36 | Καλώδιο UTP cat 5 | ΜΕΤΡΑ | 1.500 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt E40 | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 38 | Λαμπτήρας LED 20W Ε27 6500K | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
| 39 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W G24d | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 40 | Διακοσμητική σειρά led 10m άσπρο | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 41 | Φωτοσωλήνας Led άσπρο | ΜΕΤΡΑ | 30.000 |  |  |
| 42 | Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 43 | Διακοσμητική Κουρτίνα Led 2,00 Χ 2,00 μ | ΤΕΜ | 80 |  |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** | | | |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |

**ΤΟΠΟΣ:…………..**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………..**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**